药学院

实验室化学类废弃物处置流程

实验室化学类废弃物主要包括废旧化学品、化学实验产生的废液、废弃固体物品及试剂瓶等。为保障化学废弃物贮存过程中的安全性，方便处置，各实验室需将化学类废弃物简单按空瓶、低浓度溶液（如高效液相的流动相）、高浓度有机成分溶液、含剧毒、易燃易爆成分的废弃物（该类废弃物需报院办分管主任，按相关规定单独处理）分别放置。化学类废弃物的处置流程如下：

一、废弃物放置

废弃溶液装入空试剂瓶，然后分类装入试剂箱。

二、废液箱粘贴专用标签

装满废液瓶的试剂箱需粘贴专用标签，用塑胶带封箱，放置到指定区域。专用标签需注明废弃物产生单位（研究所）、废弃物管理人员（实验室安全责任导师的姓名、废弃物主要成分（并注明危险性）、废弃物产生时间。

三、填写实验室废弃物产生台账记录

四、废弃物转运时交接与登记

实验室化学类废弃物需转运给学校指定的具有废物处置资质的专业公司；或转运至指定的专用暂存室。

五、注意事项：

1.严禁任何单位和个人随意抛弃废固、倾倒废液。

2.严禁将实验室废弃物转运给无废物处置资质的单位或个人。

山东大学药学院

2015年11月